## Лист1
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ | Наличие обязательно | Наличие желательно
Приказы о назначении ответственного за безопасную эксплуатацию оборудования | да
Оперативные журналы | да
Оперативные схемы | да
Перечень оборудования находящегося в оперативном управлении диспетчера | да
Режимные карты |  | да
Журнал учета состояния КИП и А |  | да
Протоколы проверки знаний и правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок | да
Планы-графики проведения ТО и ремонта оборудования | да
Журналы ведения работ по ТО и ремонту | да
Паспорта на оборудование | да
Приказы о допуске оперативно-ремонтного персонала к самостоятельной работе | да
Приказы о порядке хранения и выдачи ключей от технологических помещений | да
Инструкции по эксплуатации оборудования инженерных систем | да
Инструкция по ведению оперативных переговоров |  | да
Инструкция по ведению оперативного журнала | да
Программы проведения испытаний эксплуатируемого оборудования | да
Список работников, имеющих право выполнения оперативных переключений | да
Список работников, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений | да
Список работников, которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего | да
Список работников, имеющих право работать на оборудовании холодильных установок | да
Журнал учета выдачи и возврата ключей от технологических помещений | да
Журнал дефектов и неполадок на оборудовании | да
Рабочий проект оборудования | да
Рабочие чертежи системы | да
Акты приемки оборудования здания в эксплуатацию, в т. ч. после ремонта | да
Заводские сертификаты на поставленные узлы и агрегаты оборудования, трубопроводы, изоляционные материалы | да
Акты на скрытые работы |  | да
Акты приёмки работ по антикоррозийной защите элементов |  | да
Акты окончания монтажных работ | да
Акты гидравлических или пневматических испытаний | да
Журнал авторского надзора | да
Служебные и докладные записки по вопросам эксплуатации и ремонта оборудования |  | да
Предписания или акты технических, общих периодических и внеочередных осмотров, содержащие перечень выявленных во время проведения осмотров недостатков эксплуатации и неисправностей оборудования |  | да
Планы проведения обследований оборудования специализированными организациями |  | да
Материалы обследований оборудования специализированными организациями (отчёты, заключения, акты и т.п.) |  | да
Графики и результаты работ по измерению параметров эксплуатационных сред | да
Заявки на проведение ремонтно-восстановительных работ и описи работ |  | да
Задания на проектирование капитальных ремонтов, реконструкции оборудования |  | да
Проектная и сметная документация на капитальный ремонт |  | да
Сводные заявки на основные материалы, строительные изделия, оборудование и механизмы для ремонтно-восстановительных работ |  | да
Журнал проведения очистки и дезинфекции вентиляции | да
Протоколы лабораторных исследований вентиляции | да