## Расценки на проведение ремонтно-аварийных работ

| Ремонт мобильного кондиционера (чистка, впайка клапана, заправка) | 8 900 руб. |
| --- | --- |
| Ремонт оконного кондиционера (чистка, впайка клапана, заправка) | 8 900 руб. |
| Ремонт вальцовочного соединения кондиционера (за 1 точку) | 650 руб. |
| Ремонт дренажного насоса | 1 700 руб. |
| Замена компрессора сплит системы в сервисе (до 7 кВт) | 7 200 руб. |
| Замена эл.пускателя, автомата, реле | 750 руб. |
| Замена платы внутреннего блока | 1 500 руб. |
| Замена платы наружного блока | 2 000 руб. |
| Замена нипеля сервисного порта кондиционера | 850 руб. |
| Пайка медной трубы до 3\4" (одна точка) | 450 руб. |
| Вакуумация системы до 7 кВт/ до 10 кВт/ до 14 кВт/ до 20 кВт/ свыше 20 кВт | 1 200 руб./ 1 400 руб./ 1 550 руб./ 1 700 руб./ 2 000 руб. |
| Дозаправка системы хладогентом до 1 кг (R22)/ от 1-1,5 кг(R22)/ до 1 кг (R410, 407)/ от 1-1,5 кг (R410, 407) | 1 800 руб./ 2 100 руб./ 2 100 руб./ 2 300 руб. |
| Установка всесезонного блока на хладагенте R-22 до 9 кВт/ свыше 10 кВт (380 В) | 17 200 руб./ 22 100 руб. |
| Установка всесезонного блока на хладагенте R-407А или 410А до 9 кВт/ свыше 9 кВт | 18 000 руб./ 23 100 руб. |
| Установка дренажного насоса (со стоимостью насоса) | 7 400 руб. |
| Опрессовка и сушка азотом системы до 10 кВт/ до 14 кВт/ до 20 кВт/ свыше 20 кВт | 1 800 руб. |
| Опрессовка и сушка азотом системы до 20 кВт | 2 100 руб. |
| Опрессовка и сушка азотом системы свыше 20 кВт | стоимость уточняйте у специалистов |
| Дозаправка свыше 1-го балона R-22 (13 кг) или R-410 (11 кг) | 8 600 руб. |
| Демонтаж/монтаж настенного пульта | 650 руб. |
| Демонтаж ТРВ до 20 кВт | 450 руб. |
| Доп. Трасса 1\4-3\8 | 810 руб. |
| Доп. Трасса 1\2-5\8 | 970 руб. |
| Тест масла на кислотность | 2 000 руб. |

Данный прайс-лист постоянно находится по адресу

https://climatstar.ru/articles/obsluzhivanie-i-remont-konditsionerov/

Все содержащиеся в данном документе сведения носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой. Точная стоимость услуг рассчитывается индивидуально.5)